# Математическая модель ВВЭР-1000 БалАЭС для технических средств обучения. Описание программы.

Комплексная всережимная математическая модель энергоблока в условиях реального времени используется в составе программно-технического комплекса, предназначенного для совместного профессионального обучения эксплуатационного персонала блочного щита управления АЭС. Моделирование динамических процессов происходит в таком же  временном темпе, как и реальные процессы на блоке-прототипе.

Математическая модель разрабатывалась с использованием автоматических кодо-генераторов, что уменьшает вероятность ошибок в ПО.

Объем моделирования обеспечивает практическую тренировку операторов, приобретение ими профессиональных знаний и навыков в полном объеме управления с БПУ/РПУ, необходимых для безопасной эксплуатации блока при нормальных условиях, нарушениях нормальной эксплуатации, и аварийных ситуациях.

Общая модель получается путем интеграции моделирующих систем перечисленных ниже в Таблице 1. В свою очередь, моделирующая система тренажера включает одну или несколько систем энергоблока, которые подлежат моделированию согласно объему моделирования.

Таблица 1

| ID | Наименование |
| --- | --- |
| CC | Промежуточные охлаждающие контуры. |
| CH | Контайнмент. |
| CR | Нейтронно-физическая модель активной зоны. |
| CV | Контроль хим. состава и объема теплоносителя I контура. |
| CW | Основная охлаждающая вода конденсатора турбины. |
| ED | Электроснабжение. |
| EG | Электрический генератор и ДГ. |
| FP | Пожаротушение. |
| FW | Конденсат и питательная вода. |
| HV | Вентиляция и кондиционирование. |
| IA | Азот и сжатый воздух. |
| MS | Главные паропроводы и модель паровой турбины. |
| NI | Нейтронно-физические измерения. |
| RC | Контроль оборудования I контура. |
| RD | Приводы СУЗ. |
| RM | Радиационный контроль. |
| RP | Система управления и защиты (СУЗ) реактора. |
| SA | Модель тяжелых аварий. |
| SI | Система аварийного охлаждения активной зоны. |
| SW | Техническое водоснабжение. |
| TC | Система управления турбиной. |
| TH | Тепло-гидравлическая модель I контура и парогенераторов. |
| TU | Вспомогательные системы турбины. |
| WD | Удаление радиоактивных отходов. |

Примечание: ID – идентификатор системы тренажера.

Моделированию подлежат, как минимум, все системы энергоблока, управляемые операторами БПУ. Моделирование этих систем, обеспечит моделирование пуска энергоблока из холодного и горячего состояния, маневрирование на мощности, а также нормальных, переходных и аварийных режимов эксплуатации.

Математическая модель разработана с учетом требования моделирования в реальном времени и с возможностью моделирования множественных одновременных и последовательных отказов. Каждая моделируемая определена и внедрена как отдельная, самодостаточная программа, с возможностью доступа для внесения изменений. Программы моделируемых систем имеют сходную модульную архитектуру. Стандартное оборудование (арматура, насосы, моторы, регуляторы, электрические выключатели, датчики т.д.) моделируются стандартными модулями, которые используются в качестве стандартных блоков для построения во время разработки программного обеспечения.

Для разработки использовались стандартные форматы, методы и языки программирования (FORTRAN, C). Наименование программ основывается на соответствующем соглашении по именам программных модулей. Это наименование, как правило, отражает идентификаторы моделируемых систем и компонентов.

Основные

- Модели систем имитируют поведение референтнго энергоблока в целях подготовки операторов.

- Модели систем реализованы так, что интеграции в ПТК отклик на действия оператора отражает отклик референтной станции для различных режимов.

- Степень и глубина моделирования определяться в зависимости от важности для подготовки операторов. Детали моделирования каждой системы определены в Проектной спецификации ПТК.

- Математические модели описывают динамические процессы в отношении изменения тех же самых параметров как при реальных условиях на энергоблоке и не противоречат любым физическим законам.

- В модель отражены задержки времени процесса, такие как время, требующееся для перемещения привода, и т.п., как на референтной станции.

- Математические модели при переходных процессах моделируют изменения параметров по направлению, величине, последовательности и скорости изменения, такие же, как на референтной станции в пределах определенной точности и инициализируют аварийные сигналы и автоматические действия как на референтной станции.